## tmp
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
План работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: ул. Кирова д.54 на 2025 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Недостаток технического состояния, на основании чего установлен(акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)** | Планируемые виды работ по текущему ремонту | Объем ремонта*** | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Планируемая стоимость ремонта | Плановый срок ремонта
кровля
кровельное покрытие |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора | 144 | м/п | 1734.36 |  | 2025
свесы |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков | - | м/п | 0 |  | 2025
желоба |  | ремонт/частичная замена поврежденных участков | 33 | м/п | 1174 |  | 2025
защитные ограждения |  | ремонт/частичная замена конструкций | 33 | м/п | 449,21 |  | 2025
стропильная система |  | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | - | м/п | 0 |  | 2025
выходы на чердак |  | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | 3 | шт | факт |  | 2025
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков |  | установка решеток и зонтов | 3 | шт | 3916,97 |  | 2025
внутренний водосток |  | ремонт, прочистка, восстановление герметичности |  | м/п
наружный водосток |  | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | 24 | м/п | 752.32 |  | 2025
фасад
таблички (адресные, подъездные) |  | восстановление и укрепление табличек | 4 | шт. | 1563.4 |  | 2025
архитектурная отделка |  | восстановление поврежденного слоя | - | кв.м | 0 |  | 2025
цоколь |  | окраска поверхности цоколя | 140 | кв.м | 1149.02 |  | 2025
отмостка |  | восстановление поврежденных участков | 140 | кв.м | 1204.98 |  | 2025
приямки |  | очистка от мусора и окраска ограждений | - | кв.м | 0 |  | 2025
водоотводящие лотки и отводы от здания |  | восстановление лотков | - | м/п | 0 |  | 2025
крыльца |  | восстановление и окраска элементов крылец | 3 | кв.м | 921.5 |  | 2025
наружные стены |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | - | кв.м | 0 |  | 2025
колонны и столбы |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | - | кв.м | 0 |  | 2025
плиты балконов и лоджий |  | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | - | шт. | 0 |  | 2025
ограждение балконов и лоджий |  | восстановление и окраска ограждений | - | шт. | 0 |  | 2025
подъездные козырьки |  | ремонт элементов и окраска поверхностей | 9 | кв.м | факт |  | 2025
межпанельные швы |  | восстановление герметизации швов | - | м/п | 0 |  | 2025
пожарные лестницы |  | укрепление и окраска лестниц | - | шт. | 0 |  | 2025
подъезд
дверные заполнения в МОП |  | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) | - | шт. | 0 |  | 2025
оконные заполнения в МОП |  | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | 10 | шт. | факт |  | 2025
внутренние стены |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | - | кв.м | 0 |  | 2025
лестницы |  | восстановление ступеней, ограждений и перил | - | кв.м | 0 |  | 2025
мусоропроводы |  | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | - | м/п | 0 |  | 2025
перекрытия |  | ремонт и окраска | 0 | кв.м | 0 |  | 2025
балки (ригели) перекрытий и покрытий |  | ремонт и окраска конструкций | - | кв.м | 0 |  | 2025
почтовые ящики |  | частичный ремонт, окраска | 4 | шт. | факт |  | 2025
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования |  | наличие и герметичность приборов отопления | 1 | шт. | факт |  | 2025
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления | 82 | м/п | 1184.88 |  | 2025
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 11 | шт. | 1606.72 |  | 2025
теплоизоляция трубопроводов |  | восстановление теплоизоляции | 50 | м/п | 581,02 |  | 2025
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | - | шт. | 0 |  | 2025
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности и ремонт | 0 | м/п | 0 |  | 2025
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 0 | шт. | - |  | 2025
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | - | шт. | - |  | 2025
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности и ремонт | 50 | м/п | 3049.6 |  | 2025
задвижки и прочая запорная арматура |  | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 7 | шт. | 1606.72 |  | 2025
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | - | шт. | 0 |  | 2025
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) |  | проверка герметичности и комплектности | 72 | м/п | 1417.33 |  | 2025
ливневая канализация |  | прочистка и проверка защитных решеток | - | м/п | 0 |  | 2025
электрооборудование
вводное распределительное устройство |  | контроль исправности оборудования и | 1 | шт. | факт |  | 2025
щит распределительный этажный |  | обеспечение закрытия на замок | 6 | шт. | факт |  | 2025
светильники |  | восстановление герметичности, исправности | 2 | шт. | 1532 |  | 2025
выключатели |  | восстановление герметичности, исправности | 3 | шт. | 248.26 |  | 2025
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | шт. | факт |  | 2025
подвал,чердак
технические помещения |  | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений |  | кв.м.
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные установки |  | ремонт инженерного оборудования |  | шт.
дефлекторы |  | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов |  | шт.
зонты над шахтами |  | восстановление(укрепление) и окраска элементов |  | шт.
ВДГО
внутридомовые газопроводы |  | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  | м/п
ИНЫЕ РАБОТЫ
0
Предложения подготовлены _____________________________________________________
кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.)
«_____» _______________ 2025 г. _______________________(_______________________)
Предложения согласованы _____________________________________________________
с кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.)
«_____» _______________ 2025 г. _______________________(_______________________)
*- План работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников
**- Обязательно нужно указать объёмы, стоимость, периодичность и график оказания услуг и выполнения работ (п. 8 ПП РФ от 15.05.2013 № 416).